**PITANJA I ODGOVORI BROJ 1**

**PREDMET: Nabava vatrogasne opreme za edukacijske svrhe**

**BROJ OBJAVE: HOL-S-003; KLASA: 910-01/13-01/35; URBROJ: 2198/1-09-16-156**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PITANJE** | **ODGOVOR** |
| 1 | 1. Vatrogasna cijev - usisna Ø 110 1.6m; za rad sa srednje tlačnim pumpama (do 12 bar) , količina: 4 kom.  *Pitanje:* da li ova usisna cijev mora imati plavu špagu i kovane spojnice ili može biti sa lijevanim spojnicama i bez špage? | navedene varijante /izvedbe nisu bitne |
| 2 | Ključ za vatrogasne cijevi tip ABC, količina: 6 kom.  *Pitanje*: da li ključevi moraju biti jednostrani sa gumenom drškom ili dvostrani? | navedene varijante /izvedbe nisu bitne |
| 3 | Razdjelnica 75/75 2 52, količina: 1 kom.  *Pitanje:* da li se radi o razdjelnici na ventil ili na zasun? | navedene varijante /izvedbe nisu bitne |
| 4 | U sklopu dokumentacije nigdje ne piše kolika je procijenjena vrijednost nabave pa bi molili ukoliko je moguće, da nas o istoj informirate kako bi mogli nuđene proizvode prilagoditi preporučenoj cijeni kako bi naručitelj dobio što bolju kvalitetu opreme. | Poštovani, sukladno PRAG pravilima nabave, procijenjena vrijednosti nabave opreme nije sastavni dio natječajne dokumentacije. Ponuditelji su dužni ponuditi tržišnu cijenu proizvoda. |

Svi ostali uvjeti natječajne dokumentacije ostaju nepromijenjeni.